## 医用工学実習
医用工学実習
科目到達目標：素子や電子回路に直接触れることを通して、それらの働きを理解する。
科目責任者（所属）：藤原 伸一（生体制御学）
回数 | 月日 | 時限 | 講義室 | 講義内容 | 担当者 | 到達目標 | 講義のキーワード
1･2 | 2014-04-02 | 3･4 | 231 | 実習のガイダンス | 藤原 伸一 | 本実習の流れを理解する。 | 医用工学
3･4 | 2014-04-09 | 3･4 | 231 | デジタルオシロスコープの設定、最小二乗法 | 藤原 伸一 | デジタルオシロスコープが使えるように各自のPCを設定し、動作確認をする。 | オシロスコープ、インストール、最小二乗法
5･6 | 2014-04-16 | 3･4 | 231 | 電気回路・測定の基礎(1) | 藤原 伸一 | オームの法則を理解する。 ブレッドボード、抵抗の操作に慣れる。 | オームの法則、ブレッドボード、抵抗(R)
7･8 | 2014-04-23 | 3･4 | 231 | 電気回路・測定の基礎(2) | 藤原 伸一 | キルヒホッフの法則を理解する。 ブレッドボード、抵抗の操作に慣れる。 | キルヒホッフの法則、ブレッドボード、抵抗(R)
9･10 | 2014-04-30 | 3･4 | 231 | ハムノイズの測定 | 藤原 伸一 | ハムノイズを観測し、理解する。 | ハムノイズ
11･12 | 2014-05-14 | 3･4 | 231 | コンデンサの充放電 | 藤原 伸一 | コンデンサを充放電するときの電圧波形を確認する。 | コンデンサ(C)、微分回路、積分回路、時定数
13･14 | 2014-05-22 | 3･4 | 231 | RC回路の周波数特性 | 藤原 伸一 | CR回路の動作を確認する。 | 高域遮断周波数、低域遮断周波数
15･16 | 2014-05-28 | 3･4 | 231 | LRC回路の周波数特性 | 藤原 伸一 | RCL回路の動作を確認する。 | コイル(L)、インピーダンス
17･18 | 2014-06-04 | 3･4 | 231 | ダイオードの整流作用 | 藤原 伸一 | 交流から直流への変換方法を知る。 | 半波整流、全波整流、平滑回路、安定化回路
19･20 | 2014-06-11 | 3･4 | 231 | トランジスタの作用と発光ダイオード | 藤原 伸一 | トランジスタの増幅作用を理解する。 | トランジスタ、発光ダイオード、フォトダイオード
21･22 | 2014-06-18 | 3･4 | 231 | LC共振回路 | 藤原 伸一 | LC共振回路の動作を確認する。 | 共振回路
23･24 | 2014-06-25 | 3･4 | 231 | イオン溶液の抵抗測定 | 藤原 伸一 | イオン溶液に電流が流れることを確かめる。 | Ag-AgCl電極
25･26 | 2014-07-02 | 3･4 | 231 | サーミスタを利用した温度計 | 藤原 伸一 | 半導体サーミスタの特性を理解する。 | サーミスタ、ホイートストンブリッジ
27･28 | 2014-07-09 | 3･4 | 231 | 臨床検査技師国家試験を解く | 藤原 伸一 | 臨床検査技師国家試験問題に正解できる。 | 国家試験
29・30 | 2014-07-16 | 3･4 | 231 | 臨床検査技師国家試験を解く | 藤原 伸一 | 臨床検査技師国家試験問題に正解できる。 | 国家試験
人間力の要素：気力（バイタリティー）、体力（適応力）
教科書：プリント配布
参考書：臨床検査学講座 医用工学概論 医歯薬出版 2005年
評価：レポート60％、小試験40％
その他：数人ずつのグループで実験を行う。医用工学(講義)の補助的な講義も数回行う。