## 医用工学
医用工学
科目到達目標：①臨床検査領域における理工学的な知識を習得する。②種々の医用機器について、その作動原理や安全対策を理解する。
科目責任者（所属）：藤原 伸一（生体制御学）
回数 | 月日 | 時限 | 講義室 | 講義内容 | 担当者 | 到達目標 | 講義のキーワード
1 | 2015-04-01 | 3 | 231 | 臨床検査と生体物性 | 藤原 伸一 | 生体物性、生体固有の特異性を理解する。 | 生体物性、生体固有の特異性
2 | 2015-04-08 | 3 | 231 | 電気・電子工学の基礎(1) | 藤原 伸一 | 電圧、電流、抵抗、オームの法則を理解する。 | 電流、電圧、抵抗、オームの法則
3 | 2015-04-15 | 3 | 231 | 電気・電子工学の基礎(2) | 藤原 伸一 | 直流回路の性質と用途を理解する。 | キルヒホッフの法則、ブリッジ回路
4 | 2015-04-22 | 3 | 231 | 電気・電子工学の基礎(3) | 藤原 伸一 | コンデンサとコイルの性質と用途を理解する。 | 抵抗(R)、コイル(L)、コンデンサ(C)
5 | 2015-05-13 | 3 | 231 | 電気・電子工学の基礎(4) | 藤原 伸一 | 交流回路の性質と用途を理解する。 | 直流と交流、リアクタンス、位相
6 | 2015-05-20 | 3 | 231 | 電気・電子工学の基礎(5) | 藤原 伸一 | 交流回路の性質と用途を理解する。 | RCL回路、インピーダンス、周波数特性、過渡特性
7 | 2015-05-27 | 3 | 231 | 電気・電子工学の基礎(6) | 藤原 伸一 | 練習問題に取り組み、ここまでの講義の理解を深める。 | 電気回路
8 | 2015-06-03 | 3 | 231 | 電気・電子工学の基礎(7) | 藤原 伸一 | 半導体の性質と用途を理解する。 | 半導体、ダイオード、トランジスタ
9 | 2015-06-10 | 3 | 231 | 医用電子回路(1) | 藤原 伸一 | 増幅回路について理解する。 | 増幅器、デシベル、差動増幅、負帰還
10 | 2015-06-17 | 3 | 231 | 医用電子回路(2) | 藤原 伸一 | オペアンプ、発振回路、電源回路について理解する。 | オペアンプ、発振回路、電源回路
11 | 2015-06-24 | 3 | 231 | 医用電子回路(3) | 藤原 伸一 | 信号の変調と復調について理解する。 | 変調、復調、デジタル回路、サンプリング定理
12 | 2015-07-01 | 3 | 231 | 生体情報の収集(1) | 藤原 伸一 | 生体情報収集における留意点を理解する。 | 雑音、不分極電極
13 | 2015-07-08 | 3 | 231 | 生体情報の収集(2) | 藤原 伸一 | 物理量を電圧変化に変換する方法を理解する。 | センサ、トランスデューサ
14 | 2015-07-15 | 3 | 231 | 生体情報の収集(3) | 藤原 伸一 | 記録器・表示器の原理と特性を理解する。 | 記録器、表示器
15 | 2015-07-22 | 3 | 231 | 医用機器の電気的安全対策 | 藤原 伸一 | 医用機器の電気的安全対策を理解する。 | 電撃、接地、EPRシステム、非常電源
人間力の要素：気力（チャレンジ精神）、体力（持続力）
指定教科書：臨床検査学講座 医用工学概論 医歯薬出版 2005年
参考書：プリント配布
評価：授業態度30％、定期試験70％